Přehled ČSN a EN pro zkoušení požární odolnosti včetně rozšířené aplikace

(stav k 1. 7. 2025)

Přehled publikovaných norem: viz CEN/TC 127

| Označení EN | Označení ČSN | Název česky |
| --- | --- | --- |
| EN 1363-1:2020 | ČSN EN 1363-1:2021 (73 0851) překlad | Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky |
| EN 1363-2:1999 | ČSN EN 1363-2:2000 (73 0851) | Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy |
| EN 1364-1:2015 | ČSN EN 1364-1:2017 (73 0853) | Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny |
| EN 1364-2:2018 | ČSN EN 1364-2:2019 (73 0853) | Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy |
| EN 1364-3:2014 | ČSN EN 1364-3:2016 (730853) | Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové obvodové stěny – celá sestava (dokončená montáž) |
| EN 1364-4:2014 | ČSN EN 1364-4:2016 (730853) | Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové obvodové stěny – částečná sestava |
| EN 1364-5:2017 | ČSN EN 1364-5:2017 (730853) | Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 5 Větrací mřížky |
| EN 1364-6:2025 | ČSN EN 1364-6:2025 (730853) | Fire resistance tests for non-loadbearing elements – Part 6: Open-state cavity barriers |
| EN 1365-1:2012 AC:2013 | ČSN EN 1365-1:2013 (73 0854) Oprava 1:2013 | Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny |
| EN 1365-2:2014 | ČSN EN 1365-2:2017 (730854) | Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy |
| EN 1365-3:1999 | ČSN EN 1365-3:2000 (73 0854) | Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 3: Nosníky |
| EN 1365-4:1999 | ČSN EN 1365-4:2000 (73 0854) | Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 4: Sloupy |
| EN 1365-5:2004 | ČSN EN 1365-5:2005 (73 0854) | Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 5: Balkóny a rampy |
| EN 1365-6:2004 | ČSN EN 1365-6:2005 (73 0854) | Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 6: Schodiště |
| EN 1366-1+A1:2022 | ČSN EN 1366-1+A1:2023 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí |
| EN 1366-2:2015 | ČSN EN 1366-2:2018 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky |
| EN 1366-3:2021+A1:2024 | ČSN EN 1366-3+A1 (730857) ČSN EN 1366-3:2023 (73 0851) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů |
| EN 1366-4:2021 | ČSN EN 1366-4:2022 (73 0857) překlad | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár |
| EN 1366-5:2021 | ČSN EN 1366-5:2022 (73 0857) překlad | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty |
| EN 1366-6:2004 | ČSN EN 1366-6:2005 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy |
| EN 1366-7:2004 | ČSN EN 1366-7:2005 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 7:Dopravníkové systémy a jejich uzávěry |
| EN 1366-8:2024 | ČSN EN 1366-8:2025 (73 0857) Ruší k 1.5.2025 ČSN EN 1366-8:2004 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Klapky pro odvod kouře |
| EN 1366-9:2024 | ČSN EN 1366-9:2025 (73 0857) Ruší k 1.5.2025 ČSN EN 1366-9:2008 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednotlivého požárního úseku Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku |
| EN 1366-10:2022+A1:2024 | ČSN EN 1366-10+A1:2025 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 10: Klapky pro odvod kouře |
| EN 1366-11+A1:2021 | ČSN EN 1366-11+A1:2023 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany proti požáru kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru |
| EN 1366-12+A1:2019 | ČSN EN 1366-12+A1:2023 (73 0857) | Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí |
| EN 1366-13:2019 | ČSN EN 1366-13:2022 (73 0857) překlad | Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 13: Komíny |
| EN 1634-1+A1:2018 | ČSN EN 1634-1+A1:2019 (73 0852, cz) | Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken |
| EN 1634-2:2018 | ČSN EN 1634-2:2009 (73 0852) | Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního kování |
| EN 1634-3:2004 AC:2006 | ČSN EN 1634-3:2005 (73 0852) | Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů |
| EN 13381-1:2014 | ČSN EN 13381-1:2020 (73 0858) překlad | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány |
| EN 13381-2:2020 | ČSN EN 13381-2:2018 (73 0858) překlad | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 2: Svislé ochranné membrány |
| ENV 13381-3:2015 | ČSN EN 13381-3: 2018 (73 0858) překlad | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky |
| EN 13381-4:2013 | ČSN EN 13381-4:2018 (73 0858) překlad | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky |
| EN 13381-5:2014 | ČSN EN 13381-5: 2018 (73 0858) překlad | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky |
| EN 13381-6:2012 | ČSN 13381-6: 2012 (73 0858) | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem |
| EN 13381-7:2019 | ČSN EN 13381-7:2019 (73 0858) | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky |
| EN 13381-8:2013 | ČSN EN 13381-8:2018 (73 0858, cz) překlad | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky |
| EN 13381-9:2015 | ČSN EN 13381-9:2019 (73 0858) překlad | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině |
| EN 13381-10:2020 | ČSN EN 13381-10:2020 (73 0858) | Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu |
| EN 13501-2:2016 | ČSN EN 13501-2:2024 (730860) | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti kromě vzduchotechnických zařízení |
| EN 13501-3:2005+A1:2009 | ČSN EN 13501-3 + A1:2010 (730860) | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky |
| EN 13501-4:2016 | ČSN EN 13501-4:2017 (730860) | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře |
| EN 13501-5:2016 | ČSN EN 13501-5:2017 (730860) | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru |
| EN 16034:2014 | ČSN EN 16034:2015 (747050) | Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti |
| EN 16733:2016 | ČSN EN 16733:2019 (730892) překlad | Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků – Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání |

Přehled ČSN a EN pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek požární odolnosti

| Označení EN | Označení ČSN | Název česky |
| --- | --- | --- |
| EN 15080-8:2009 | ČSN EN 15080-8:2010 (730869) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Část 8: Nosníky |
| EN 15080-12:2011 | ČSN EN 15080-12:2011 (730869) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Část 12: Nosné zděné stěny |
| EN 15254-2:2009 | ČSN EN 15254-2:2010 (730855) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice |
| EN 15254-3:2019 | ČSN EN 15254-3:2021 (730855, cz) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 3: Lehké příčky |
| EN 15254-4:2018 | ČSN EN 15254-4:2020 (730855) Oprava 1:2021 | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce |
| EN 15254-5:2018 | ČSN EN 15254-5:2019 (730855) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů |
| EN 15254-6:2014 | ČSN EN 15254-6:2018 (730855) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6: Závěsové obvodové stěny |
| EN 15254-7:2018 | ČSN EN 15254-7:2019 (730855) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 7: Nenosné sendvičové panely – Stropy |
| EN 15269-1:2029 | ČSN EN 15269-1:2020 (730868) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky |
| EN 15269-2:2024 | ČSN EN 15269-2:2025 (730868) Ruší k 1.5.2025 ČSN EN 15269-2:2016 (730868) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost otočných ocelových dveřních sestav se závěsy nebo čepy Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav |
| EN 15269-3:2022 | ČSN EN 15269-3:2024 (730868) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných otočných dveří se závěsy a čepy a otevíravých dřevěných oken |
| EN 15269-5:2014+A1:2016 | ČSN EN 15269-5+A1:2019 (730868) překlad | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v kovovém rámu |
| prEN 15269-6:2012 | není | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 6: Požární odolnost dřevěných posuvných dveřních sestav |
| EN 15269-7:2009 | ČSN EN 15269-7:2010 (730868) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav |
| EN 15269-10:2011 | ČSN EN 15269-10:2011 (730868) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 10: Požární odolnost ocelových roletových uzávěrových sestav |
| EN 15269-11+AC:2019 | ČSN EN 15269-11+AC:2019 (730868) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 11: Požární odolnost of operable fabric curtains |
| EN 15269-20:2022 | ČSN EN 15269-20:2025 (730868) ČSN EN 15269-20 (730868) Oprava 1:2023 | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken |
| EN 15882-1+A1:2017 | ČSN EN 15882-1+A1:2019 (730856) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí |
| EN 15882-2:2022 | ČSN EN 15882-2:2023 (730856, cz) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky |
| EN 15882-3:2009 (v revizi) | ČSN EN 15882-3:2009 (730856) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů |
| EN 15882-4:2012 | ČSN EN 15882-4:2012 (730856) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár |
| EN 15882-5:2021 | ČSN EN 15882-5:2023 (730856) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Těsnění kombinovaných prostupů |
| EN 15725:2023 | ČSN EN 15725:2025 (730866) ČSN EN 15725:2023 (730866) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb: Zásady zpracování EXAP norem a EXAP protokolů |
| CEN/TS 16459:2019 | ČSN P CEN/TS 16459:2020 (730870) | Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187 |
| EN 17020-1:2022 | ČSN EN 17020-1:2023 (730871) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken – Část 1: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných ocelových dveřních sestav |
| EN 17020-3:2022 | ČSN EN 17020-3:2023 (730871) | Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken – Část 3: Trvanlivost ocelových posuvných dveřních sestav |
| EN 17020-5:2023 | ČSN EN 17020-5:2023 (730871) | Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken – Část 5: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných dřevěných dveřních sestav |

Přehled připravovaných norem pro rozšířenou aplikaci viz program CEN/TC 127